## Załącznik nr 2B F. cenowy
Nr postępowania: DUBELT/LTO/16/2020 Załącznik nr 2B do Ogłoszenia o zamówieniu
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa i Opis przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego sprzętu (nazwa/opis oferowanego sprzętu, producent/model/typ/wersja/nr katalogowy/okres gwarancji) umożliwiający jednoznaczną ocenę zgodności z pkt 1 OPZ Ogłoszenia o zamówieniu | Jedn. Miary | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto w PLN | Kwota VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
| A | B | C | D | E | F | G | H
| sposób obliczenia ceny w wierszach |  |  |  |  | F = D x E |  | H = F+G
1 | A: 1) Monokular termowizyjny bez konieczności rejestracji obrazu – 2 szt:; B: Wskazać nazwę/producenta/model/typ/wersja/nr katalogowy oferowanego sprzetu; C: szt.; D: 2
| a) typ urządzenia: monokular; | Określić typ urządzenia
| b) sprzęt do użytku w terenie; | Określić TAK/NIE
| c) odświeżanie obrazu: częstotliwość nie mniejszą niż 50 Hz. | Podać częstotliwość odświeżania obrazu
| d) rozdzielczość sensora: nie mniejsza niż 384x288 | Podać rozdzielczość sensora
| e) ogniskowa obiektywu: co najmniej 25 mm i nie więcej niż 38 mm; | Podać ogniskową obiektywu
| f) powiększenie cyfrowe: co najmniej 3 x. Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty, max. 10 pkt jeśli oferowane monokulary termowizyjne będą miały powiększenie cyfrowe: • 3x – 0 pkt, • 4x – 5 pkt, • 6x i powyżej – 10 pkt, | Podać jakim powiekszeniem cyfrowym dysponuje proponowany sprzęt
| g) wyświetlacz: rozdzielczość nie mniejsza niż 640x480. Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty (max. 10 pkt) za rozdzielczość wyświetlacza: • 640 x 480 - 0 pkt, • pow. 640 a poniżej 1280 x pow. 480 a poniżej 960 - 5 pkt • 1280 x 960 i powyżej obu parametrów - 10 pkt | Podać rozdzielczość wyświetlacza
| h) palety kolorystyczne wyświetlanego obrazu: co najmniej 3 rodzaje. Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty (max. 10 pkt) za dodatkowe palety kolorystyczne: • 3 palety - 0 pkt, • od 4 do 6 palet - 5 pkt • powyżej 6 palet kolorystycznych - 10 pkt | Podać w ilu paletach kolorystycznych możliwe jest wyświetlanie obrazu
| i) akumulatory umożliwiające co najmniej 4 godziny funkcjonowania urządzenia na jednym ładowaniu lub dodatkowy akumulator, aby zapewnić taki czas pracy; | Podać czas pracy na jednym akumulatorze i czy Wykonawca zapewni dodatkowy akumulator umożliwiający wymagany czas pracy
| j) waga do 600 g; | Podać wagę urządzenia
| k) stopień ochrony przed ciałami stałymi oraz stopień ochrony przed cieczami wg normy IP (International Protection Rating) lub równoważnej – co najmniej IP66 lub klasa wodoszczelności IPX – co najmniej IPX 7 lub odpowiadające tym zakresom inne równoważne normy; | Podać stopień ochrony / klasę wodoszczelności
| l) gwarancja co najmniej 24 miesiące.Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty (max. 10 pkt) za zaoferowanie dłuższej gwarancji na proponowany sprzęt:: • gwarancja 24 miesiące - 0 pkt, • gwarancja od 25 miesięcy do 36 miesięcy (włącznie z 36 miesiącami) - 5 pkt • gwarancja powyżej 36 miesięcy - 10 pkt | Podać okres gwarancji
Wartość ogółem brutto: | H: 0
/miejscowość i data/ /podpisy upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy/
ZAZNACZONE TAK POLA WYPEŁNIĆ