Znak sprawy DUBELT/NATURA/20/2021

Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

## NAZWA WYKONAWCY ____________________________________________________

Adres wykonawcy ___________________________________________________________

tel.______________________________ e-mail, fax _________________________________

NIP _________________________________ REGON _____________________________1

przystępując do udziału w zapytaniu ofertowym na wykonanie zadania pn.  :

Jeden zestaw GPS – GNSS RTK wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem do pomiarów terenowych.

wchodzącego w zakres projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta w Polsce – etap I” (LIFE17 NAT/PL/000015), zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D),

- Osoba uprawniona do kontaktu:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

- Ja (my) niżej podpisany(i) w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, składając ofertę na wykonanie zamówienia oświadczam(y), że:

Cena za realizację zamówienia wynosi brutto ……………………. zł (z zastrzeżeniem punktu 5.4 Zapytania).

- Oferowany sprzęt:

| PARAMETRY TECHNICZNE ZGODNIE Z OPZ |
| --- |
| Wymagane przez Zamawiającego: | Oferowane: |
| Odbiornik GPS-GNSS RTK | model: …………………………………………….. **) symbol: ……………………………………………. **) producent: ………………………………………. **) data produkcji …………………………………. **) |
| Wieloczęstotliwościowy odbiornik GNSS RTK | TAK/ NIE *) |
| Liczba obsługiwanych kanałów (minimum 220) | Liczba obsługiwanych kanałów - …………………….. **) |
| Obsługa co najmniej systemów: GPS, GLONASS, GALILEO i BeiDou | TAK/ NIE *) |
| Obsługa systemu SBAS (regionalnych systemów nawigacyjnych) | TAK/ NIE *) |
| Obsługa pomiarów w systemie ASG-Eupos i/lub innym kompatybilnym z odbiornikiem | TAK/ NIE *) |
| Możliwość wykonywania pomiarów statycznych GNSS | TAK/ NIE *) |
| Dokładność wyznaczania pozycji w trybie statycznym: Pozioma: 3 mm + 1 ppm. Pionowa: 5 mm + 1ppm. | TAK/ NIE *) TAK/ NIE *) |
| Dokładność wyznaczania pozycji w trybie RTK: Pozioma: 10 mm + 1 ppm. Pionowa: 15 mm + 1 ppm. | TAK/NIE*) TAK/NIE*) |
| Częstotliwość określania pozycji co najmniej 5 Hz. | TAK/NIE*), częstotliwość określania pozycji - …………….. **) |
| Modem GSM, Bluetooth i WiFi | TAK/ NIE *) |
| Pomiary statyczne i RTK – bez ograniczeń | TAK/ NIE *) |
| Czas pracy na jednym ładowaniu baterii – co najmniej 8h | TAK/ NIE *), czas pracy na jednym ładowaniu baterii - …………….. h **) |
| Czas inicjacji poniżej 60s. | TAK/ NIE *), czas inicjacji - …………….. s **) |
| Pyło i wodoodporność: co najmniej na poziomie IP65 | TAK/ NIE *), poziom odporności - …………….. **) |
| Odporność na upadki z wysokości co najmniej 1,5 m | TAK/ NIE *), wysokość deklarowanej odporności na upadki - …………….. **) |
| Antena do odbioru sygnałów satelitarnych zintegrowana z odbiornikiem | TAK/ NIE *) |
| Zaawansowane technologie pomiarowe, zwiększające precyzję pomiaru – co najmniej śledzenie niskich satelitów | TAK/ NIE *) |
| Temperatura pracy co najmniej w zakresie od -20 do 60 stopni C | TAK/ NIE *) |
| Wbudowana pamięć wewnętrzna min. 8 GB lub możliwość instalacji karty pamięci o pojemności co najmniej 8 GB | Oferowany sprzęt posiada wbudowaną pamięć wewnętrzną …………… GB**) TAK/NIE *) |
| Okres gwarancji/bezpłatnego serwisu pogwarancyjnego na Odbiornik GPS-GNSS RTK (co najmniej 24 miesiące) | Oferowany okres gwarancji/bezpłatnego serwisu pogwarancyjnego ……………………… miesięcy **) |
| Kontroler do odbiornika GPS | model: …………………………………………….. **) symbol: ……………………………………………. **) producent: ………………………………………. **) data produkcji …………………………………. **) |
| Kontroler powinien być w pełni kompatybilny z proponowanym odbiornikiem GNSS RTK | TAK/ NIE *) |
| System operacyjny dla urządzeń mobilnych w jednej z najnowszych, dostępnych na rynku wersji - np. w przypadku systemu Android w wersji co najmniej 8. System operacyjny kontrolera nie zablokowany do instalacji zewnętrznych darmowych aplikacji | System operacyjny kontrolera (nazwa) ………………………………………………………. **) Wersja systemu operacyjnego kontrolera ……………………………………………………… **) TAK/NIE *) |
| Pamięć RAM co najmniej 4 GB | Oferowany sprzęt posiada pamięć operacyjną ……………… GB RAM **) |
| Wyświetlacz kolorowy Wyświetlacz dotykowy Przekątna wyświetlacza co najmniej 5 cali | TAK/NIE *) TAK/NIE *) Przekątna wyświetlacza ………… cali **) |
| Pyło i wodoodporność: co najmniej na poziomie IP67 | TAK/ NIE *), poziom odporności - …………….. **) |
| Wbudowany modem GSM LTE, WiFi, Bluetooth | TAK/ NIE *) |
| Obsługa co najmniej systemów: GPS, GLONASS, GALILEO | TAK/ NIE *) |
| Obsługa kart pamięci o pojemności co najmniej 64 GB | TAK/ NIE *) Obsługa kart o pojemności o pojemności …………….. GB **) |
| Czas pracy na jednym ładowaniu baterii – co najmniej 8h | TAK/ NIE *), czas pracy na jednym ładowaniu baterii - …………….. h **) |
| Oprogramowanie kontrolera: Zapewnia obsługę pomiarów GPS/GNSS RTK, DGPS w systemie ASG-Eupos i/lub innym kompatybilnym z kontrolerem i odbiornikiem; Zapewnia całkowitą kompatybilność z oferowanym odbiornikiem i kontrolerem; Zapewnia pracę w państwowych i lokalnych układach; Moduły obliczeniowe: m.in. tyczenie punktów, linii, funkcja COGO; Zapewnia możliwość podglądu parametrów podczas pomiarów: liczba i rozmieszczenie satelitów, wartość współczynnika PDOP, średnie błędy współrzędnych, typ rozwiązania, poprawki; Umożliwia eksport i import danych w różnych formatach, w tym shp.; Umożliwia pracę z internetowymi podkładami mapowymi za pośrednictwem serwisów WMS i/lub WMTS; Licencja bezterminowa | Oferowane oprogramowanie kontrolera: TAK/ NIE *) TAK/ NIE *) TAK/ NIE *) TAK/ NIE *) TAK/ NIE *) TAK/ NIE *) TAK/ NIE *) TAK/ NIE *) |
| Okres gwarancji/bezpłatnego serwisu pogwarancyjnego na Odbiornik GPS-GNSS RTK (co najmniej 24 miesiące) | Oferowany okres gwarancji/bezpłatnego serwisu pogwarancyjnego ……………………… miesięcy **) |
| Akcesoria do zestawu: |
| Tyczka teleskopowa kompozytowa z libellą o wysokości co najmniej 2 m – 1 szt. Sztywna walizka transportowa na odbiornik GPS-GNSS RTK – 1 szt. Uchwyt na tyczkę do kontrolera – 1 szt. Karta pamięci o pojemności co najmniej 8 GB do odbiornika (jeśli odbiornik nie posiada wbudowanej pamięci) – 1 szt. Karta pamięci o pojemności co najmniej 64 GB do kontrolera– 1 szt. Statyw aluminiowy – 1 szt. Spodarka (adapter) do statywu – 1 szt. Ładowarki i niezbędne do funkcjonowania zestawu kable Instrukcje obsługi w języku polskim | TAK/ NIE *) TAK/ NIE *) TAK/ NIE *) TAK/ NIE (odbiornik posiada wbudowaną pamięć o pojemności co najmniej 8GB *) TAK/ NIE *) TAK/ NIE *) TAK/ NIE *) TAK/ NIE *) TAK/ NIE *) |
| W przypadku pomiarów statycznych możliwość wygenerowania plików w formacie umożliwiającym przeprowadzenie postprocessingu za pośrednictwem serwisu ASG-Eupos | TAK/ NIE *) |
| Zapewniona bezpłatna aktualizacja oprogramowania wbudowanego i dostarczonego w okresie 12 m-cy od dnia odbioru | TAK/ NIE *) |

- Ponadto oświadczamy, że:

- Nie podlegam/-my wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 Dyrektywy 2014/24/UE oraz nie naruszyliśmy obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z art. 57 ust. 2 Dyrektywy.

- Nie podlegam/-my wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym opisanych w zapytaniu ofertowym pkt 3.2.

- Posiadam/-my wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz spełniamy warunki udziału dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów oraz w zakresie sytuacji ekonomicznej I finansowej.

- Zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania i nie wnoszę/wnosimy do niego zastrzeżeń.

- W cenie zawarty jest koszt przeniesienia praw autorskich i praw zależnych oraz obejmuje wszystkie należności publiczne, należności związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym oraz innymi, wymagalnymi na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz obejmuje ona wszystkie koszty związane należytą i zgodną z najlepszymi standardami naukowymi realizacją przedmiotu umowy.

- Posiadam/-my wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia.

- Przedmiotową usługę będę/będziemy wykonać w terminach określonych w Zapytaniu ofertowym.

- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu.

- Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia oraz w celu kontroli przez uprawnione do tego organy, w tym wyznaczone dla celów kontroli zgodności z prawem unijnym.

- Oświadczam, że podmioty, na których zasoby powołuję się w celu spełnienia warunków zdolności technicznej i zawodowej nie podlegają wykluczeniu z tytułu sytuacji określonych w pkt 1 i 2 powyżej (dotyczy sytuacji, w której Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów).

Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami, przedstawiając na przykład w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów.

- Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu, oświadczam że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu oraz, że dane osobowe zawarte w ofercie lub przekazane wraz z ofertą pozyskałem w oparciu o przesłanki zawarte w art. 6 ust. 1 RODO***;

- Zamawiający informuje, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż w związku z realizacją przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne prawa i roszczenia względem Komisji Europejskiej.

- Wykonawca oświadcza, że nie istnieje żaden znany mu konflikt interesów, a realizacja umowy nastąpi w sposób bezstronny i obiektywny.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1) ..............................................................................................................................................

(2) ..............................................................................................................................................

## Oferta i załączone do niej dokumenty zostały złożone na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

--------------------------------------                                        --------------------------------------------                                   /miejscowość i data/                                                                     	 /podpisy upełnomocnionych

przedstawicieli wykonawcy/

____________________

odpowiednio wypełnić pola oznaczone kolorem szarym

*Odpowiednio wykreślić

** Odpowiednio wskazać

*** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).